【注意事項】

【対象機種】

平成28年度事業から「環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業」を活用し、省エネ性能に加え、環境性能を満たす「環境配慮型浄化槽」を設置する場合に補助金を交付する事業に取り組んでいることから、（一社）浄化槽システム協会HPの「環境配慮型浄化槽　適合機種・仕様一覧表」に掲載されている機種が当該事業の対象機種となります。

【申請書類の受付】

- 受付方法　補助金申請に必要な書類がすべて添付されてから受付、審査を行います。

事前提出や郵送での提出はできません。原則2月末までに工事完了ができるものが対象です。

事前着工は補助対象外となるため、十分注意してください。

- 受付期間　原則毎年12月28日までとなります。

特に理由があって申請が遅れる場合は、事前に連絡してください。

- 受付場所　玖珠町役場　住民課　環境生活安全班　TEL：0973-72-1137

【施工上の留意点】

- 浄化槽施行基準に沿った工事を実施してください。

- 支柱工事については、不特定車両が乗り入れ可能な場所に浄化槽を設置する場合は、強度を保つため支柱工事が必要となります。（支柱レス浄化槽でも同様です。）支柱レス工事を行う際は、事前に重量の限度等を施主に説明し理解を得てください。

【提出書類での注意点】

- 日付の記入については十分注意してください。（書類受付時の記入も可能です。）

- 工事費については、会社様式の見積書等ではなく、町の工事費内訳書で提出してください。

- 「平面図及び配管図」について、申請時から変更があった場合にはその旨を報告し、

必ず実績報告時までに「変更後排水配管図面」の提出を行ってください。

- 写真台帳は、町HPに掲載している「浄化槽設置工事」・「単独浄化槽・くみ取り便槽撤去工事」「宅内配管工事」と分類されています。対象工事に合わせ台帳の示す項目及び必要な工程写真を撮影し作成してください。

工事途中の工程検査を原則行っていないため、実績時提出する工程写真で検査します。

- 転換補助について　家屋の増改築で住宅面積が増加する部分は対象外です。

ア　単独処理浄化槽転換の場合は、保健所へ提出する「浄化槽使用廃止届出書」の写し及び廃棄物マニフェストＥ票の写し、工事写真帳を添付してしてください。

イ　くみ取り便槽転換の場合は、廃棄物マニフェストＥ票の写し及び工事写真帳が必要です。

【実績報告及び完了検査】

- 実績報告は事業完了1か月以内または申請年度の2月末日の早い日までに提出してください。

- 町が行う工事完了検査は、実績報告書提出後速やかに行います。申請者及び施工業者、玖珠町の3者立会いの下で行います。